北京大学人民医院手术麻醉信息系统新增点位招标文件

一、项目范围

2009年国家发布的《关于深化医药卫生体制改革的意见》指出：建立实用共享的医药卫生信息系统，针对于此，在现有的医院信息系统基础上，建立统一的围手术期数据平台，在统一的规范体系下，实现手术室、监护病房信息化，达到数据共享和多业务系统数据交换的目标。以《医改》“建立实用共享的医药卫生信息系统”为指导，规范建设标准，满足业务需求，强化监督管理，有效支撑《医改》和医疗卫生业务的纵横整合。建立统一的围手术期数据交换中心，将完成床边监护设备信息资源数据的集中存储与管理。通过围手术期数据交换平台实现各系统间数据的交换与共享，提高数据的可用度，保证数据的及时性和一致性。完成现有系统到围手术期数据中心的数据交换，消除各业务系统之间的数据孤岛。对日后新建的业务系统或新增的数据源，提供数据抽取、数据关联与数据挂接服务，并实现围手术期数据交换平台与其他外部信息平台的数据交换与共享。建立医疗信息资源和标准管理，实现数据的标准化、规范化。本项目是信息系统建设最具基础性的系统工程，必须在医院统一领导下，在各相关部门的支持、配合下，统一规划、统一管理、有序开展。

二、项目周期

合同签订后60个工作日内完成验收。

三、项目内容

按照北京大学人民医院要求，新增手术麻醉信息系统点位共7套。要求自动生成麻醉手术中及监护的各种医疗文书、完整共享HIS、LIS等手术患者信息，实现对麻醉过程管理，项目的实施符合医院管理要求。

3.1 功能需求

| 系统名称 | 功能名称 | 模块说明 |
| --- | --- | --- |
| 1、麻醉临床信息记录 | 设备数据采集 | 自动采集监护仪信息 |
|  | 术前访视评估单 | 按现行记录单定制，自动调取患者基本信息，提供打印、预览、存档、修改功能 |
|  |  | 可调用LIS、HIS、EMR等其他系统数据 |
|  | 麻醉治疗同意书 | 按现行记录单定制，自动调取患者基本信息，提供打印、预览、存档、修改功能 |
|  | 麻醉记录单 | 自动采集监护设备数据生成麻醉过程体征趋势数据，记录用药方式（单次或多次），用药量，补液量，补液时间、出量，特殊事件等手术中全部麻醉用药及麻醉事件等相关信息 |
|  |  | 能够实现和医院相关系统的结构化数据共享，可以为各个临床专科或者麻醉质量控制中心按照权限及要求提供相关麻醉数据 |
|  |  | 具有麻醉医疗文书质控体系，提供文书完成情况主动提醒功能 |
|  |  | 按现行记录单定制，自动调取患者基本信息，提供打印、预览、存档、修改功能 |
|  |  | 提供每个麻醉医生个性化定制用药、输液及事件模板功能，提供批量数据修改及补录功能 |
|  |  | 患者体征信息支持表格化批量修改及拖动修改功能，并支持记录修改痕迹 |
|  |  | 在手术间网络情况不佳情况下，麻醉单记录过程不能中断，提供单机记录能力 |
|  |  | 可对术中麻醉深度、疼痛深度等综合脑状态进行评估 |
|  | 术后分析总结、随访 | 麻醉总结可根据术中麻醉过程，进行术后麻醉总结，可以自动导入已存在麻醉过程信息 |
|  |  | 提供定制的镇痛随访记录 |
| 2、信息集成 | HIS及电子病历 | 统一导入手术名称、手术诊断、科室和医护人员信息 |
|  |  | 生成的各项病案单据可以自动归档到病案系统 |

3.2项目提交物

    - 包括但不限于：

- 操作手册；

- 项目周报；

- 验收报告。

3.3人员及工作要求

- 正常工作时间为周一至周五的上午8:00-下午17:00，法定节假日正常休息，夜间可采用电话或远程方式

- 提供7*24小时响应和技术支持，非驻场项目需承诺4小时内工程师到现场解决故障，要求故障当天解决，保证每月系统非计划停机时间＜45分钟

- 乙方需按时提供项目进展的周/月/季报，并在验收时打印，由项目经理和用户签字确认。

- 在合同期间，应保证实施人员的稳定，除离职外，不能进行人员调整，如果有因离职引起的调整，需提前告知甲方，并安排一个月的交接期，如甲方对运维人员不满意，则需要更换。

3.4 验收标准

- 确保系统稳定运行；

- 对于院方提出的需求，能根据医院要求更新使用；

四、评分标准

| 序号 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 20 | 评标价格 | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（20%）×100 备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价 |
| 商务部分 | 20 | 对投标人企业实力的评价（6分） | 根据投标文件的整体响应情况，对投标人的企业综合实力、人员水平等进行排序评价，优6分，良3分，中1分，差0分。 |
|  |  | 投标人完成类似项目业绩情况（12分） | 根据投标人近三年（2014年4月至2017年4月）在三甲医院从事类似项目业绩进行评价，（须提供合同首页、合同金额页、盖章页复印件并加盖本单位公章），提供一个得3分，最多12分。 |
|  |  | 对招标文件商务条款的响应程度（2分） | 响应全面，全部符合，得2分；响应不全面或有不符合的情况适当减分，最低分为0分。 |
| 技术部分 | 60 | 对投标人整体服务方案的评价（20分） | 根据投标人项目整体服务方案的合理性、针对性进行评价，优20分，良15分，中8分，差1分。 |
|  |  | 对投标人拟投入项目团队的评价（15分） | 根据投标人项目人员安排合理性及满足项目实施需要情况进行评价，优15分，良10分，中6分，差1分。 |
|  |  | 对投标人服务方案和保障措施的评价（10分） | 根据投标人售后服务方案（提供的售后服务方案、维护人员等）及保障措施严密性、针对性、合理性进行评价，优10分，良8分，中4分，差1分。 |
|  |  | 对投标人拟采取的应急预案(系统故障、人员更替)的评价（15分） | 根据投标人应急预案的合理性、针对性及出现问题时应对措施情况进行评价，优15分，良10分，中6分，差1分。 |