# 北京大学人民医院

# UPS(40K)维保(2020)续保项目招标文件

# 一、项目范围

北京大学人民医院UPS不间断电源系统为院内信息设备提供后备电源，为保证不间断电源能够安全稳定运行，北京大学人民医院从医院整体信息化建设角度考虑，结合信息中心实际需求与信息化发展现状，提出UPS运维解决方案。

# 1.1项目范围

APC ISVT40KHS 1台 APC SURT15KUXICH 1台 APC RT10K 1台

GE SP10KVA 1台

# 1.2项目目标

1.2.1保障不间断电源系统的正常运行。

1.2.2协助北京大学人民医院，对信息中心和区域信息系统的稳定、持续的发展进行开发维护工作；

1.2.3根据用户需求，开发完善超声、心电信息系统预约登记、叫号、报告工作站等功能

# 二、维护期与维护内容

# 2.1维护期

以自然年为周期，服务周期为一年。

# 2.2维护内容

续保服务内容：在续保服务时间内享受与保修期内UPS同等的免费保修服务，包括维保期内UPS所需维修的所有板件、模块和人工、物流费用。（除任何非人为或不可抗力【地震、洪水等】因素引起的UPS故障，均免费维修）。UPS配套的蓄电池不属于续保范围。

# 2.3系统巡检服务

须安排专人负责系统的定期巡检维护，通过检测、保养和分析及时发现并消除可能引起故障的隐患，每季度最少一次。

定期巡检服务内容包括UPS主机的日常维护、硬件性能和状态，运行可靠性分析等。具体巡检计划、内容如下：

(1)每季度定期巡检一次，每次巡检提前三天通知用户。

(2) 特殊情况在人民医院的要求下预约巡检。

# 2.4系统故障响应及处理

工程师响应并处理维护系统的故障，并在第一时间内处理；

提供不少于2人的系统维保技术服务联络人，并保证7(天)×24(小时) 响应系统维保需求，接收系统故障申告后，远程技术支持无法解决问题时，须在4小时内安排技术人员现场处理问题。

- 系统故障响应、处理与记录；

- 按照公司的故障处理流程，操作与汇报；

- 紧急故障的维修工作时间为全天24小时（包括节假日），要求快速做出应急反应（2小时内），及时更换备品备件并对设备进行维修。

# 2.5人员及工作要求

- 正常工作时间为全年7(天)×24(小时)。

- 提供7*24小时响应和技术支持，非驻场项目需承诺4小时内工程师到现场解决故障，要求故障当天解决。

- 乙方需按时提供项目进展的季报，由项目经理和用户签字确认，作为本年度运维的工作量。

- 参与运维的技术人员需具有APC原厂授权安装工程师证书和电工证，运维公司需提供原厂授权。

- 正常休假，如年假、病假将安排临时人员顶替，无人员顶替按缺勤处理；或亦可用甲方认可的紧急情况加班、临时工作任务等加班情况抵消。

- 在合同期间，应保证运维人员的稳定，除离职外，不能进行人员调整，如果有因离职引起的调整，需提前告知甲方。

- 公司新入职人员，前三个月不能计入正式运维人员。

# 三、资质要求

1、投标人必须具有独立的法人资格，在中华人民共和国国内注册、经营，并提供盖有投标人公章的有效营业执照复印件，正本备查。

2、为确保续保服务及配件为原厂提供，投标人必须提供施耐德电气出具的针对本项目的授权书。

3、投标人需提供施耐德电气出具的原厂服务承诺函。

4、投标人应具备承担此项目的服务能力，具有施耐德原厂经考核授权的工程师，不少于3人。

5、投标人应提供最近三年大型医院的维保成功案例。

# 四、评分标准

本次评标采用“综合评分法”，评标采用百分制进行打分。评标委员会成员独立对初步评审合格的供应商提交的投标文件进行逐项评价打分，每一投标人的最终得分为全体评委给其总分的算术平均值（保留两位小数），并按最终得分由高到低顺序，推荐中标候选人。具体打分标准见以下“评标细则”。

评标细则：

| 总项 | 分项 | 评审要点 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分 30分 | 综合实力 5分 | 根据投标企业注册资金、企业资质、财务状况、人员规模、运营情况综合评定。 优秀得4-5分；较好得2-3分；一般得0-1分。 | 5 |
|  | 同类项目成功实施案例 25分（注：须附合同关键页复印件，原件备查） | 投标人2016年6月1日至投标截止日期止独立完成的同类项目成功实施案例，每提供1同类项目案例得5分，以此类推，满分为25分。 注：投标文件中须提供所报案例业绩的采购合同关键页复印件作为证明材料，关键页至少包括：合同首页、签字页、设备列表页的复印件或客户出具的相关证明。证明材料应清晰可辨。未提供满足要求的合同复印件证明材料或无法辨认的案例不得分。 | 25 |
| 技术 部分 分30 | 整体方案 10分 | 针对技术方案要求及细则提供整体方案及材料依据，需进行详细应答，充分表述。 对本项目的理解准确、整体服务方案合理、全面、详细，方案清晰、可行性强，与方案需求相符，提供材料完备得8-10分； 对项目理解较准确、方案较合理，与方案需求相符，材料完备得5-7分； 对项目理解基本准确、方案基本合理，与方案需求相符，材料完备得2-4分； 如与方案需求不相符或提供相关需求材料缺失得0-1分。 | 10 |
|  | 提供维保服务的服务团队及人员资质 10分 | 提供服务团队人员列表，明确标明团队人员维保服务工作年限，说明人员分配、所擅长及负责领域，根据投标人提供的服务团队技术力量配置及工作内容应答进行评审。 服务团队人员配备合理、资质、经验、服务能力优秀得8-10分； 服务团队人员配备基本合理、资质、经验、服务能力基本符合招标文件要求得4-7分； 服务团队人员配备不合理、资质、经验、服务能力不符合招标文件要求得0-3分。 | 10 |
|  | 现场支持及巡检服务 5分 | 根据投标人的现场支持、定期巡检、预防性维护、远程服务等服务响应方案及流程等进行评审，需方案完整、周期明确、充分表述。 优秀得4-5分； 良好得2-3分；一般得0-1分。 | 5 |
|  | 服务质量 5分 | 投标人应具有服务质量控制体系、服务质量控制方法、服务质量监督机制，根据完整性、合理性、可实施性等进行评审。 优秀得4-5分； 良好得2-3分；一般得0-1分。 | 5 |
| 报价部分 40分 |  | 满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为40分，其他投标报价得分统一按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价／投标报价）X60分（保留2位小数）。 特殊说明：投标报价不得为“0”，否则其投标文件将被拒绝。 | 40 |
| 总分：100分 |  |  |  |