宫腔镜检查镜鞘、电切镜技术要求

设备名称：宫腔镜检查镜鞘、电切镜技术要求

数量：      1套

交货日期：10天内

保修期：镜子保修三年，器械一年

预算：20万元人民币

1、  连续灌流鞘  数量：1套

1.1  连续灌流鞘，外径≤3.7mm，长≥18cm,带灌流通道

2、操作鞘  数量：1套

2.1检操作鞘，外径≤4.4mm,长≥16cm，带5Fr.器械通道

3、2度宫腔镜  数量：1根

3.1  12 °内镜，广角，直径≤ 4 mm，长≥30 cm，可高温高压消毒，集成光纤传输

4、电切镜镜鞘  数量：1套

4.1电切镜鞘，直径≤26Fr，鸟嘴样斜面头端，内鞘可旋转，带绝缘头端，便捷锁扣，  与工作手件及内镜配套使用

5、工作手件  数量：1套

5.1  指环控制工作手件。非工作状态时电极在镜鞘内。

6、单级高频电缆 数量：1根

6.1单级高频电缆，带8 mm高频插头，长 300 cm