
北京大学人民医院设备招标

招标文件
采购人：北京大学人民医院

2023年4月

招标文件目录

3第一部分
招标邀请


5第二部分
投标人须知表


12第三部分
合同格式


16第四部分
附件--投标文件格式


29第五部分   技术需求




招标邀请

日期：2023年4月19日
北京大学人民医院（以下简称“采购人”）就利用其财政性资金，对“北京大学人民医院设备”所需下列货物进行院内招标。现邀请合格投标人参加该项目的投标。

采购项目情况和内容：

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	分品目预算金额（人民币万元）
	备注

	1
	1-1
	显微镜
	2
	台
	是
	17
	

	2
	2-1
	包埋机
	1
	台
	是
	16
	

	3
	3-1
	超低温冰箱
	2
	台
	是
	17
	

	3
	3-2
	低温保存箱
	1
	台
	是
	3.5
	

	4
	4-1
	铅防护套装
	45
	套
	是
	45
	

	5
	5-1
	移动护理推车
	11
	台
	是
	44
	

	6
	6-1
	普通病床
	30
	台
	是
	10.5
	

	7
	7-1
	专用显微器械包
	5
	套
	是
	16.54
	

	7
	7-2
	手枪钻
	2
	套
	是
	7.2
	

	8
	8-1
	全自动染色体分析工作站 
	1
	台
	是
	15
	

	备注：本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业


注：1）本次采购，投标人必须以包为单位进行投标响应，评审和合同授予也以包为单位。

投标人资格条件：

在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

法律、法规规定的其他条件。

投标人必须提供已有同类产品的用户名单。

递交投标文件时间和地点：2023年4月27日8：30（北京时间），中仪大厦7024B，逾期送达或未密封的投标文件恕不接受。

开标会议时间及地点：开标会议时间：2023年4月27日9：00分整（北京时间）开始，中仪大厦7024B。
采购人信息：

名称：北京大学人民医院
地址：北京市西城区西直门南大街11号

联系方式：谢晓添010-88324616
采购人的技术需求：详见第五部分技术需求。

投标人须知表

	序号
	条款
	内  容

	
	项目概况
	1）项目名称：北京大学人民医院设备

2）财政性资金，且资金已落实

3）采购内容：详见本招标文件第五部分

4）采购人：北京大学人民医院

5）本次采购，投标人须以本招标文件第五部分所列服务要求全部内容为基础进行响应，投标、评审和合同授予也以此为单位

	
	对投标人的资格要求
	合格投标人的资格要求（不符合下述合格投标人资格要求的投标，将视为无效投标被拒绝）：

（1）  在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。 

（2）  若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。
（3）  投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。
（4）  投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明。
（5）  投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。
（6）  法律、法规规定的其他条件。
注：上述投标人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评审时不予认可。

	
	合格的货物及其有关服务
	1）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“不接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。

2）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。

	
	
	3)本次招标的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照招标文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。

	
	投标费用
	无论开标会议的过程和结果如何，投标人自行承担所有与参加开标会议有关活动的全部费用。

	
	投标文件语言
	中文（有关产品型号、专用名词等可除外）

	
	投标文件计量单位
	除本招标文件第五部分中有特殊要求外，应采用中国国家法定计量单位。

	
	投标货币
	人民币

	
	投标报价范围及说明
	投标报价范围及说明：

（1）货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费；

（2）安装、调试、验收费用；

（3）培训费；

（4）维修服务和技术支持费；

（5）第五章“技术需求”规定的其它费用

	
	投标文件有效期
	投标文件递交截止期后90日内有效

	
	投标文件的组成
	投标人应按本招标文件第四部分规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本招标文件第五部分要求的文件和资料也须一并提供。投标人还可根据自己的理解，提供其他必要的投标文件。

	
	投标文件封面要求
	列明项目名称、投标人名称

	
	投标文件份数要求
	1）纸质文件份数：正本1份，副本（正本复印件）4份。投标文件电子版：1份（PDF格式）
2）投标文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、投标单位法定代表人授权书（需附法人及投标授权人身份证正反面加盖公章并签名）、投标公司信用查询报告（开标日期前3天内查询），投标产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章。
注.投标人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即投标人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订投标文件。每包投标文件正、副本必须分开装订成册。

	
	投标文件装订和密封要求
	投标文件须胶装并密封提交。

	
	投标文件递交时间
	2023年4月27日8：30分整（北京时间）

	
	投标文件递交地点
	中仪大厦7024B。每家投标人只能派1名（法定代表人或授权代表）递交投标文件。

	
	开标会议时间
	2023年4月27日9：00分整（北京时间）

	
	院内专家组成及职责
	采购人根据采购内容特点，组建院内专家，院内专家所有成员集中评审，推荐中标候选人。

	
	评标程序和内容
	采购人在本招标文件规定的时间和地点收取投标人的投标文件。并由院内专家开启投标文件，进行初步审查工作（包括资格性和符合性检查）。

初步审查是从投标文件的有效性、完整性、对本招标文件的响应程度来进行评审。院内专家可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
院内专家将针对投标文件中的报价、技术响应、服务方案等进行综合评审。

实质上响应的投标人应该是其响应文件满足招标文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本招标文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本招标文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的投标人的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果投标文件出现属下列情况之一的，院内专家有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.投标超过分品目预算金额或最高限价的；

c.不符合本招标文件中规定的投标人资格要求的；

d.未按招本招标文件规定要求密封、签字和盖章的；

e.不符合招标文件规定的★项要求的；
f.提交了转包或分包要求的;

g.不符合法律、法规和本招标文件中规定的其他实质性要求的。

	
	评审货币
	评审货币为人民币

	
	招标评审办法
	经招标确定资格性审查、符合性审查通过的投标人后，由院内专家采用综合评分法对投标人的投标文件进行综合评分，具体评分办法详见附表评审标准。院内专家将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。

	
	确定中标候选人
	采购人根据院内专家的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的投标人为中标候选人。

	
	签订合同
	1）接到成交通知3天内，中标人应按通知规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

2）本招标文件、投标文件及评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。

	
	分包和转包
	成交投标人不得将该项目分包或转包给其他任何单位，若出现此行为，采购人有权无条件解除合同。

	
	院内评审终止，重新开展采购活动说明
	出现下列情形之一的，采购人终止招标采购活动，发布项目终止公告并将说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。

	
	付款条件和方式
	详见第三部分合同格式


附表 评审标准

院内专家将按照本招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值,即为每个投标人的最终得分。评委评分保留整数，评审最终得分保留2位小数。

本项目评审采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为中标候选人的评审方法。

采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定中标候选人，得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由院内专家现场采取随机抽取方式确定。

政府采购促进中小企业发展扶持政策：

促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。投标人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

评分因素和评分标准

	内容
	分值
	评分因素分项
	评分标准

	价格部分
	30
	评标价格
	评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100
备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价

	商务部分
	9
	履约能力评分（8分）
	根据投标产品近三年（2019年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准），在中国境内的北京三甲医院销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得8分。

注：1.投标人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。

2.投标产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。

	
	
	政府采购节约能源、环境保护评分（1分）
	政府采购的强制采购产品除外：

（1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

	技术部分
	40
	对招标文件技术规格要求的响应程度（40分）
	投标文件技术规格响应全部满足招标文件技术要求的为40分，其中有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；有1项其他条款不满足的，扣2分，最低得分0分。

注：最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。

	售后服务部分
	21
	根据供货响应时间进行评价（8分）
	根据招标要求和技术响应情况，对投标人的供货响应时间满足采购需求（合同签订后X个工作日内）的得5分，每缩短1天增加1分，最高分为8分。
注：投标人须提供《交货承诺书》，未提供《交货承诺书》或交货期不满足采购需求的本项评审得0分。

	
	
	质量保证期（8分）
	质量保证期满足招标文件要求的得5分，每增加12个月加2分，最高得8分。
注：不满足招标文件要求的质量保证期（保修期）的报价此项评审为0分。

	
	
	售后服务方案和培训（5分）
	根据招标文件要求和技术响应情况，对投标人提供的售后服务方案进行评价，其中：
（1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足招标文件要求的，得3分；

（2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足招标文件要求的，得2分；

（3）未提供售后服务方案或完全不能满足招标文件要求的，得1分。

	
	
	
	根据招标文件要求和技术响应情况，投标人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。


合同格式

北京大学人民医院医疗设备采购合同
合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院
签约时间：                                 乙方：                   
第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)
	产品名称
	规格型号
	生产国
	生产厂商
	投标人
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	成交总价（大写）：人民币 
	总计（小写）： 

	设备配置清单：请见附页（共 1 页）。

	使用科室：
	备注：合同价格为含税价格


第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。
第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修   年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。
第四条: 交货地点：北京大学人民医院。  
第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。 
第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。
第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。
第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。  
第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后
A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          √C.付全款                               
第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。
第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。
第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。
第十三条:                      甲    方                             乙    方
	单位名称（章）
	北京大学人民医院
	

	单位地址
	北京市西城区西直门南大街11号
	

	法定代表人签字
	
	

	或委托代理人签字
	
	

	邮政编码
	100044
	

	电话 
	(010) 88326666
	

	传真
	(010) 68318386
	

	开户银行
	
	

	账号
	
	


附页：配置单
项目廉政责任书
项目名称：                          
项目地址：北京大学人民医院       
甲    方：北京大学人民医院          
乙    方：                          
　第一条　甲乙双方的责任
(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。
(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。
(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：
(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。
第四条　违约责任
(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。
甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）
　　　 　　　                           
法定代表人(或授权代表签字)： 　　       法定代表人(或授权代表签字)：
地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：
电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：
年　　月　　日                           年　 　月　 　日
附件—投标文件格式

格式1． 报价函

致：北京大学人民医院
根据贵方为    （项目名称）  的招标文件，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表投标人    （投标人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

商务文件部分

（1）投标函   表1
（2）开标一览表   表2

（3）分项报价表     表3
（4）法定代表人授权书   表4
（5）商务条款响应及偏离表   表5
（6）投标人资格证明文件   表6
（7）投标产品近三年（2019年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表   表7
（8）制造商授权书       表8

2、技术文件部分

（1）技术需求响应及偏离表   表9
（2）投标人根据服务需求要求，提供其他必要的投标文件（投标人视需要自行编写或提供，包括但不限于第五部分服务需求要求的相关服务方案，以及投标人认为其他必要的内容等）

据此函，签字代表宣布同意如下：

投标人递交了投标文件，即意味着接受招标文件的规定和相应安排。

投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

投标人已详细审查招标文件的全部文件，包括第  （补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

本投标有效期为自报价截止日起90个日历日。

我方承诺，我方不是采购人的附属机构。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

	   地址：
	

	电话：
	

	传真：
	

	电子邮件：
	

	法定代表人或授权代表签字：
	

	法定代表人或授权代表姓名、职务：
	

	投标人名称：
	

	公      章：
	


格式2.开标一览表

                            项目名称：__________________ 
	包号
	包名称
	总价
	开标声明

	
	
	小写金额：                  

大写金额：                
	


                                价格单位：人民币元

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
注：1、开标声明是指针对开标一览表需声明的内容。不得在此填写与投标开标一览表无关的任何其他内容。若没有需声明内容，请填写“ 无” 即可。
格式3. 分项报价表（格式）
                          包号：                                                品目号：                                  货物名称：                                  
                                                           价格单位：人民币元
	序号
	名称
	型号（规格）
	制造商及原产地
	品牌
	单价
	数量
	总价

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、验收
	
	
	
	
	
	

	5
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	

	采购项目（内容）到货期
	

	采购项目（内容）保修期
	


投标人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                        （签字）

日期：                                              
注：1、投标人应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。投标人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报价）
2、如投标要求报选件，也需报出此表所列内容，但报单价即可。

3、如投标产品属于医疗设备，所报投标产品制造商名称、产品型号（规格）需与投标文件提供的投标产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

4、投标人必须在本表后附所投设备的配置清单。
格式4 法定代表人授权书
本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。


本授权书于              年       月       日签字盖章后生效， 特此声明。

法定代表人签字：                                 
被授权人签字：                                   

被授权人工作单位和职务：                        
投标人名称（加盖公章）：                          
地址：                                           

注：需附法人及投标授权人身份证正反面。

格式5．商务条款响应及偏离表

 包号：                                 项目名称：            

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务/合同条款
	投标文件的商务/合同条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 本表应包括合同条款的偏离说明。

2. 投标人对招标文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对招标文件无商务偏离，请在“招标文件的响应”栏只填写“对招标文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的响应可被拒绝。

投标人名称：                  （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：                    

日期：              

格式6．投标人资格证明文件

	6.1在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。


	6.2若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。


	 投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。


	6.4投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询报告证明（开标前三天内）。


	6.5投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。


	6.6法律、法规规定的其他条件。


	6.7投标人必须提供已有同类产品的用户名单。


格式7投标产品近三年（2020年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表  （格式）
包    号：__________        

品目号：                                   货物名称：          

	序号
	订货时间
	型号（规格）
	数量（套）
	合同签订时间
	采购单位
	联系人及电话
	履约情况

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 投标人应按照招标文件第二部分投标人须知附件评标办法和评审标准中的要求提供业绩证明材料。 

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
格式8

本次招标的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照招标文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。
包号：             品目号：                货物名称：          

制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书（格式）

致：(采购人) 

我们（制造商或境内总代理商名称） 是按（国家名称） 法律成立的一家制造商（的境内总代理商、区域代理），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商、区域代理地址） 。兹指派按（国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (投标人地址) 的（投标人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方招标邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商、区域代理），我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商（区域代理），随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理、区域代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。
    我方于      年     月     日签署本文件，（投标人名称） 于       年     月     日接受此件，以此为证。

投标人名称：                                    制造商（境内总代理商、区域代理）名称：       

（单位公章）：                                  （单位公章）：
签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：               
法定代表人或授权代表签字：                     签字人签字：                  
二、技术文件部分
格式9.技术需求响应及偏离表（格式）

包    号：__________                              

货物名称：          

	招标文件条目号
	招标文件采购需求的内容与数值
	投标人的技术响应内容与数值
	技术响应偏差说明
	技术支持资料（或证明材料）说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

投标人应对招标文件第五部分技术需求的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印招标的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

投标人应按照谈招标文件第五部分技术需求中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。
投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
 10. 招标文件第五章“技术需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

10.1投标产品在中国境内合法生产或销售的许可文件说明（格式）

北京大学人民医院：

我单位参与            项目，第   包投标的   （投标产品名称）具有在中国境内合法（生产或销售）的许可文件，文件颁发单位和名称为          ，证书编号       ，有效期至          ，许可证明文件复印件附后（并加盖本单位公章）。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                
	10.2 招标文件第五章技术需求规定的投标产品技术支持资料（或证明材料）


	10.3售后服务方案


	10.4 其他技术证明文件或说明（如果有）


第五部分 技术需求

一、采购项目需实现的功能或者目标：
（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京大学人民医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

二、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购项目的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购项目的数量

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位

	1
	1-1
	显微镜
	2
	台

	2
	2-1
	包埋机
	1
	台

	3
	3-1
	超低温冰箱
	2
	台

	3
	3-2
	低温保存箱
	1
	台

	4
	4-1
	铅防护套装
	45
	套

	5
	5-1
	移动护理推车
	11
	台

	6
	6-1
	普通病床
	30
	台

	7
	7-1
	专用显微器械包
	5
	套

	7
	7-2
	手枪钻
	2
	套

	8
	8-1
	全自动染色体分析工作站 
	1
	台


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

采购项目交付的时间：合同签订后30个日历日内（含安装调试）。
采购项目交付的地点：北京大学人民医院指定地点。
四、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购项目需满足的服务标准、效率要求

投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
（二）采购项目需满足的服务期限要求

1.质量保证期及服务要求：自安装调试验收合格之日起不少于3年。
五、采购项目验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2. 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将在14个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4.投标人应配合采购人验收部门完成相应计量检测工作。

六、采购项目其他技术、服务等要求

投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，院内专家可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的投标风险，由投标人承担。

投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第一包：显微镜
用途：可作切片的明场（BF）、荧光（FL）观察，用于研究工作。

1．
工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。
1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2．
主要技术指标

2.1  研究级生物显微镜；

2.1.1  研究级生物显微镜，可作明场观察，荧光观察。

▲2.1.2  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm。

2.1.3  调焦系统：载物台垂直运动方向距离不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米。

2.1.4  观察镜筒：三目观察筒，倾角为30°。

2.1.5  照明装置：内置透射光柯勒照明器，具有光强预设按钮、第二代光强管理按钮，高亮度LED(强度大于12V100W卤素灯)，可选配加装色温调整滤光片，带有光闸。

▲2.1.6  物镜：万能平场半复消色差物镜；

4X（N.A. 0.10，W.D. 18.5）、10X（N.A. 0.3，W.D. 10）、

20X（N.A. 0.50，W.D. 2.1）、40X（N.A. 0.75，W.D. 0.51）、

100X（N.A. 1.25，W.D.0.13）。

2.1.7  载物台：右手油式载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

▲2.1.8  超宽视野镜筒，配置超宽视野10X目镜，带屈光度校准，视场数≥26.5。

2.1.9  物镜转换器，六孔位物镜转盘。

2.1.10  聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A.≥0.9。

第二包：包埋机
用途概述
病理组织包埋固定。

需实现的功能


主要用于对人体或动植物标本经脱水浸蜡后进行组织蜡块包埋，以供切片后作组织学诊断或研究

1.
分体设计，含1个热台和1个冷台。

2.
▲TFT 彩色 LCD 触摸屏，尺寸≧4.0英寸。

3.
包埋区域具有LED光源照明, 亮度调节≧5级。

4.
图形化的用户界面，只需触碰即可实现各部位加热、制冷的温度设置和显示。

5.
热台有2个预热槽, 1个包埋定位冷点, 2个溢出石蜡收集抽屉。

6.
▲热台工作台加热温度范围：50℃～75℃,调整精度为1℃。

7.
▲镊子孔温度：58℃～80℃,调整精度为1℃。

8.
▲石蜡缸温度范围50℃～75℃,调整精度为1℃。

9.
预热槽温度范围：50℃～75℃，调整精度为1℃。容量≥1.5升。

10.
▲冷台温度范围：-10℃，调整精度为1℃。

11.
冷台可放置的包埋盒≧60个。

12.
镊子孔数量≧6个。

13.
石蜡缸容量≧4升。

14.
热台和冷台用户可选择程序设定自动开机和关机的时间。也可选择手动即时开机和关机

15.
程序设定开机/关机日期。

16.
具有延时24小时关机功能

17.
▲具备镊子孔一键启动清洁功能

18.
石蜡流量可调节。

19.
具有≧2档石蜡快速加热功能

20.
石蜡缸、预热槽均一体冲压成型，而不是焊接。

21.
▲≧2层隔热腕托，可自由拆卸组合

22.
具有标本固定锤加热功能

23.
▲标本定位冷点散热向后抽风，防止热风吹向操作者腹部

24.
▲预热槽盖子打开后依靠磁力吸附在机身上

25.
▲热台和冷台的整体相加尺寸91×65×40cm(长宽高)

配置要求：

1.
热台                1个

2.
冷台                1个

3.
预热槽托盘（大）    1个

4.
刮板                1个

5.
固定锤（大）        1个

6.
固定锤（小）        1个

7.
左侧腕托            1个

8.
右侧腕托            1个

9.
左侧腕托垫          1个

10.
右侧腕托垫          1个

11.
控制电缆            1根

12.电源线              1根
第三包：超低温冰箱、低温保存箱

3-1超低温冰箱

1.
电源(V/Hz)：单相220V/50Hz，微电脑控制，温度数字显示，调节单位为0.1℃，箱内温度-50℃~-86℃可调；宽气候带设计，适合10~30℃环境使用，冷却方式为直冷式，制冷效果更好，温度均匀性≤±5℃。

2.
▲有效容积≥860L。

3.
▲外箱尺寸(W×D×H)≤1180×875×1990mm。

4.
▲ 2ml样本存放量≥61000支且不少于610个10×10冻存盒。

5.
▲净重≤370kg。

6.
▲功率≤920W。

7.
检测孔≥2个，且≤17mm(背部，左下角)。

8.
箱体内、外部均采用电镀锌钢板材料，聚酯树脂粉喷涂，美观耐磨防锈防腐蚀；“创新式”一体式门锁手把，灵活方便，可外加挂锁；配有3个高度可调的不锈钢搁架以及紧凑式脚轮设计和止动支撑底角；隔热层采用硬脂聚氨酯发泡+VIP真空绝热层技术，发泡层厚度≤70mm，储存空间和样本存储量明显提升。

9.
采用原装进口压缩机，搭配日本原产成熟的复叠式制冷系统，25℃环境降至-80℃时间小于300min，降温迅速，运行稳定；使用采用原装进口碳氢制冷剂，环保无污染，温度均匀性更好。

10.
翅片式铜管冷凝器，非微通道冷凝器，制冷系统压力小，散热效果良好且不易脏堵，冷凝器过滤网便于更换和清洗；标配进口品牌冷凝电机，冷凝效果良好，散热迅速。

11.
标配膨胀罐，当因环境温度过高及其他原因导致制冷系统压力过大时，维持压缩机正常运行，安全性更高。

12.
模块化蒸发冷凝器结构，非整体发泡结构，发生故障后可单独更换，易于维修；带有机组框体加热管，利用压缩机余热对箱体易结霜位置进行加热，有效避免结霜，维持箱内温度稳定，样本安全性更高。

13.
内门数量≥2扇均附带锁扣，采用不锈钢框架及ABS树脂板整体结构，保温层带有VIP真空隔热结构，每扇内门带有独立密封结构；外门数量1扇，可附带锁扣和挂锁，采用电镀锌钢板，聚氨酯发泡＋VIP 真空隔热结构，保温效果更好。

14.
立体门封条设计，整体4层门封条分布于不同平面，形成多个密闭保护层，最大程度避免冷气外漏和结霜，保温效果好，样本安全性更高。

15.
标配≥10寸触摸屏，配有电子锁，可选配刷卡解锁及指纹解锁功能，带有数据查询导出、实时状态显示、运行参数设置、运行日志查询、用户权限管理等功能；带有以太网接口，可外接网线，标配MODBUSTCP通信输出温度数据，设备运行状态及箱内温度可使用USB数据接口导出，操作方便。

16.
安全装置：多种故障报警，包括高低温报警、环温高温报警、压缩机保护报警、传感器异常报警、断电报警、远程报警输出、漏电保护功能；两种报警方式(声音蜂鸣报警、报警代码显示报警)，所有独立部件安全接地；控制器带有延迟启动功能，可设定0~30min错峰启动，减少同时启动对于电路负荷；显示屏密码保护机制，可对不同操作人员进行不同权限分配，安全性更高。

17.
标准配置：除霜铲1个，钥匙1套，说明书1本，可选配二氧化碳后备系统。
3-2低温保存箱
1.
电源(V/Hz)：单相220V/50Hz；微电脑控制，电脑板温控，LED数字温度显示，便于观察；直冷式冷却方式，温度范围：-20℃~-40℃(0.1℃调节，环境温度10℃~30℃)，硬脂发泡聚氨酯保温层，保温效果良好；上下室独立制冷系统，单独运行不影响使用，更好的符合用户端使用需求。

2.
▲有效容积≥481L。

3.
▲外箱尺寸(W×D×H)≤793×770×1806mm。

4.
▲净重≤175kg。

5.
▲额定输入功率≤448W。

6.
▲检测孔≥2个。

7.
内、外部材料均采用喷涂钢板，外门2扇附带锁扣，采用安全门锁设计，防止随意开启，可追加普通挂锁，保护箱内物品安全，使用安全性更高。

8.
采用原装进口全密闭活塞式压缩机，使用原装进口制冷剂，搭载德国名牌EBM风机，制冷效果好，性能更加稳定。

9.
配备高度可调网架、脚轮以及止动底角，使用灵活方便。

10.
安全装置：高/低温报警，断电报警，断电记忆，远程警报接点，传感器异常报警，声音蜂鸣报警，灯光闪烁报警，压缩机保护功能，具有开机延迟保护以及显示屏密码保护机制，安全性更高。

11.
标准配置：钥匙1套，网架6层6个，抽屉盒12个，除霜铲1个，尼龙夹子大小各2个。

12.
独特的抽屉设计，减少开门时冷气泄露，储藏物品更方便。

第四包：铅防护套装
防辐射衣（无铅）

1、铅当量：前身≥0.5mmPb后背≥0.25mmPb

2、内部材质要求：进口超薄、超柔、超轻，无铅防护材料，采用单层0.125 mmPb材料多层组合，单层重量≤1.5Kg/m²,金属微粒分布均匀，保证防护层不游离、不断层、可靠耐用、不脆化硬化、抗老化强，具有高弹性柔软度，抗拉伸性能强。

3、外部材质要求：对人体无毒无害防水面料，结实耐用，环保染色，无异味，防水≥2000，防泼水4级，抗皱、抗静电、拒油、拒污。有60种以上颜色可选。提供外部材质的检测报告。

4、工艺要求：裁剪设计遵循人体工程学，使重量分布合理，穿着更舒适，防辐射衣两侧整体裁剪无针孔，具有散热、支撑、缓震功能。产品可量身定制。

5、为保证产品正常使用，生产厂家在北京地区需设有工厂及备品备件库，有能力长期提供所售产品的维修及更换配件服务。

6、生产厂家设立24小时售后服务热线，2小时响应，4小时内到达现场。指定专门的售后服务人员，每3个月进行质量跟踪和回访，每6个月对防辐射衣等产品进行一次维护保养检测。确保防辐射衣安全可靠。

7、为使用者提供使用培训。

8、生产企业通过ISO9001:2015和ISO13485:2016认证。

9、产品通过欧盟CE和美国FDA市场准入。

防辐射围领（无铅）

1、铅当量：≥0.5mmPb

2、内部材质要求：进口超薄、超柔、超轻，无铅防护材料，采用单层0.125 mmPb材料多层组合，单层重量≤1.5Kg/m²,金属微粒分布均匀，保证防护层不游离、不断层、可靠耐用、不脆化硬化、抗老化强，具有高弹性柔软度，抗拉伸性能强。

3、外部材质要求：对人体无毒无害防水面料，结实耐用，环保染色，无异味，防水≥2000，防泼水4级，抗皱、抗静电、拒油、拒污。有60种以上颜色可选。提供外部材质的检测报告。

4、工艺要求：裁剪设计遵循人体工程学，使重量分布合理，佩戴更舒适，针孔位置加强防护，具有吸汗、散热、缓震功能。产品可量身定制。

5、为保证产品正常使用，生产厂家在北京地区需设有工厂及备品备件库，有能力长期提供所售产品的维修及更换配件服务。

6、生产厂家设立24小时售后服务热线，2小时响应，4小时内到达现场。指定专门的售后服务人员，每3个月进行质量跟踪和回访，每6个月对防辐射衣等产品进行一次维护保养检测。确保防辐射衣安全可靠。

7、为使用者提供使用培训。

8、生产企业通过ISO9001:2015和ISO13485:2016认证。

9、产品通过欧盟CE和美国FDA市场准入。
第五包：移动护理推车

1、脚轮
双面超静音医用4英寸脚轮，四轮八面着地更平稳，二前轮刹车，表面材质采用高级静音橡胶材质。车轮采用一体组装方式，确保车轮使用过程中不会出现断裂等情况；

2、车体底座
底座宽度轮心距≥395毫米, 底座前后长度轮心距≥475毫米, ABS一体开模压铸成形；

3、车体用材
车身主体结构应为由高等级医疗专用塑料和镀锌钢及高强度铝材组和而成。车身表面树脂件应具备抑菌功能，以符合医用环境清洁要求，工作台面与腕托上采用抗菌涂层；

4、工作台
工作台面长度大于50X50CM，便于医护人员实际操作；

5、支架
LCD承重2-8千克，尺寸≥24寸，可单独升降13CM，旋转90°

▲6、升降系统
整体升降60CM高度，包括显示器单独升降13CM,符合人体工程学

▲7、键盘
具备单独的键盘托，鼠标托和手托腕，采用塑胶材料，保证长时间使用舒适，可以连续无阻碍倾斜；倾斜角度最大12度，向外伸展最大200毫米，便于观看，使用。

▲8、抽屉
两层独立的抽屉，可独立拆卸分层，所有材质采用ABS塑胶

9、显示器支架
显示器转角与升降
台面上万向支臂可进行：倾斜35°°旋转90°，单独升降13CM；

10、电脑  为了满足不同医疗环境对电脑的不同使用要求，车体应能安装非自身品牌的多种品牌电脑。

▲11、尺寸
21.5英寸的一体机电脑，最佳分辨率1920*1080，高度防菌无风扇设计，抗菌外壳，静音设计

12、CPU
Intel Core i5第十一代CPU及以上 

13、内存
16GB DDR4

14、硬盘
256G固态硬盘

15、网卡
以太网 10/100/1000 MB BASE；无线Wi-Fi 802.11ac 2.4/5G双频段 蓝牙4.0

▲16、I/O接口
USB口≥6，其中包含4×3.0，2×2.0，COM×4，HDMI out×2，耳机插孔≥1，，RG45网口≥1，电源输入≥1个；

17、操作系统
支持Win10

▲18、内置电池
电脑内置三块锂电池23000毫安以上。每块可独立热插拔，独立显示电源余量显示。可连续工作12个小时以上；

19、温度
0°-零下40°可正常工作；

20、电量显示
电脑可显示电池剩余百分比余量，并带有电池耗尽报警，可单独观看单颗电池容量；

21、安规认证
工厂具有ISO9001质量体系认证

22、安规认证
电脑必须单独通过CCC认证，确保非组装机和山寨机；

23、安规认证
原料抗菌检验报告

24、安规认证
医规EN55011

25、安规认证
IEC61000

26、安规认证
IEC60601-1-2、EN60601-1-2

27、安规认证
电池需通过UL认证，确保电池安全应用

第六包：普通病床
一、规格尺寸：≤2210*960*500mm

二、基本功能：

调节范围：背部0－70°±5°，腿部0－35°±5°

三、材料规格、结构及工艺：

1、床头、床尾板：欧式床头床尾板曲线设计，采用抗菌、环保HDPE材质吹塑成型，表面平顺易清洁，抗冲击性，耐热性，耐低温性，耐化学药品及电气性能优良，床四角安装有软性防撞角,防撞角上设有防撞轮，有利于保护床体和公共设施。

2、床体骨架：床体主架采用≥40*80*1.1mm优质钢管焊接而成，先进焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固。床体预留输液架插孔，配有引流挂钩。

3、床面：采用≥1.2mm 的冷轧钢板（提供带有CMA标识的钢板检测报告）。床板采用冷轧钢板一次性冲压成凹型，多孔设计，具有良好的防滑和透气性；表面光洁，四角圆润，背板采用双支撑卸力结构，滚轮式升降，有效转移床板负荷，减少螺管受力，有效延长病床使用寿命。床板四节设计，各部位活动联接件采用优质冷轧钢板制作。

4、护栏：护栏采用全覆式铝合金护栏，横梁采用优质电泳铝合金制作，表面经硬化处理，耐磨不变形，立柱采用6根不锈钢圆管制作，上下关节为钢制关节，与不锈钢立柱采用空心铆钉连接工艺，底座采用钢制管材，带有防夹手提示。护栏收缩平放时略高出床垫，可以防止床垫移位，带有保险快速定位开关。（铝材和不锈钢提供带有CMA和CNAS标志检测报告予以证明）

5、传动装置：摇把为ABS注塑成型，内置钢芯，可折叠，摇把为ABS材质，采用隐藏式设计，可折叠，三折，折叠角度可达180°。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。并具有ABS防尘罩。（丝杠提供≥10万次检测报告及双向防滑第三方检测报告）

6、床体焊接：整床焊接采用日本进口OTC品牌机器人焊接成型，床架整体焊接，稳固可靠，确保焊接产品质量。（提供机器人设备彩图及采购发票复印件）

7、脚轮：选用进口静音≥φ125mm脚轮，易于固定或推动床体。中控刹车结构，耐磨、防缠绕，耐酸碱，配有粉尘护罩，中控刹车系统具有一键式刹车开关功能，刹车踏板ABS注塑成型，镶有锁定开关功能提示键，颜色红绿区分。（脚轮提供SGS和谱尼检测报告予以证明）

8、床体表面处理：床体采用内外防锈处理工艺，经去油、除锈、环保硅烷皮膜剂处理后，表面采用先进的自动化涂装双重涂层技术，喷涂材料具有极强的耐腐蚀性和电绝缘性，环保无毒、抗菌；通过SGS测试，符合欧盟标准。（提供喷涂设备彩图及采购发票复印件，提供塑粉抗菌检测报告）

9、标准配置：输液架插孔4个，两侧引流挂钩4个。配套8cm床垫1张（4cm海绵+4cm椰丝）。

第七包：专用显微器械包、手枪钻
7-1专用显微器械包
1、显微剪
"长度225mm   GB/T 1220-2007中规定的317L不锈钢材质 剪刀头端为临床科室制定而成，增加硬度要求，ZZJ-01-150mm  ZZJ-02-180mm"

2、双关节咬骨钳
"长度240*8mm   GB/T 1220-2007中规定的20Cr13不锈钢材质SYQ-01-170mm  SYQ-02-220*6mm 侧角头  SYQ-03-220*4mm 侧角头 SYQ-04-190mm"

3、脑压板
"GB/T 1220-2007中规定的317L不锈钢材质ZYB-01-200/7*9mm  YB-02-200/11*13mm  ZYB-03-200/15*18mm  ZYB-04-200/20*22mm  ZYB-05-200/11*13mm 匙状  ZYB-06-200/15*18mm 匙状  ZYB-07-200/20*22mm 匙状"

4、吸引器
  220mm   直径2mm  GB/T 1220-2007中规定的316L不锈钢材质

5、通条
  220mm   直径2mm  GB/T 1220-2007中规定的316L不锈钢材质TT-01-400mm*4 GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10。

6、尖探剥离子
直径 0.6mm头端 GB/T 1220-2007中规定的317L不锈钢材质，尾部由tc4 医用钛合金定制  工作段增加使用年限  更加减轻重量提高手术质量   

7、球探剥离子
直径 1.0mm头端 GB/T 1220-2007中规定的317L不锈钢材质，尾部由tc4 医用钛合金定制  工作段增加使用年限  更加减轻重量，提高手术质量  

8、硬膜剪刀
GB/T 1220-2007中规定的20Cr13不锈钢材质，头端圆润，减少对组织伤害GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、40Cr13、05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10、06Cr19Ni13Mo3、32Cr13Mo、85Cr17、5Cr17MoV、12Cr18Ni9 、tc4 医用钛合金等材料制造。

9、椎板咬骨钳
"GB/T 1220-2007中规定的20Cr13不锈钢材质，整体可拆卸，更加方便清洗，不容易藏污垢YGQ-01-200mm GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 YGQ-02-205mm  "

10、乳突牵开器
"GB/T 1220-2007中规定的20Cr13不锈钢材质NRQ-01-105*3*3 钝钩

NRQ-02-170*3*4 钝钩  NRQ-03-170*9  NRQ-04-90*60mm"

11、螺丝刀
GB/T 1220-2007中规定的20Cr13不锈钢材质，螺丝刀专用匹配外科螺钉，中间带十字定位槽，不容易脱扣，LZ-01-170mmGB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10。

12、钻头
GB/T 1220-2007中规定的20Cr13不锈钢材质，头端淬火增加硬度，带有自停功能，有尾部可与科室机器配套。
7-2手枪钻
1、动力手柄
L01
1把
高温高压消毒，无极变速




转速：0～1800rpm/min

2、充电器
/
1台
电源电压：220V±10%




50Hz±2%

3、充电电池
/
2块
无需消毒、无记忆的绿色环保电池

4、卡棍扳手
/
1套
/

5、开颅钻头
T119/T120
2支
"转速：0～1800rpm/min   切削量：160m3"

6、消毒通道
/
1个
高温高压消毒

7、便携出诊箱
/
1个
/
第八包：全自动染色体分析工作站
1. 操作平台：WINDOWS操作平台，能与全自动扫描平台对接，整个软件同一平台可以进行核型配对.针对产前诊断原位培养，具有克隆识别功能。

2. 整套系统通过药监检测院整体性能测试，避免其他组件无检测、未经过国家认证现象，存在安全隐患。

3. 自动捕获功能能够自动识别超出一个视野范围的染色体中期分裂相，并捕获任何所需的融合图像来完成完整细胞的捕获。

4.自动归档图像和数据，条形码阅读器与数据处理系统的整合，可以提供有效和精确的数据处理和归档。

5. 能满足三重实验室质量控制要求，符合细胞遗传学分析标准流程，包括分析者自查，审核者平行审查，可视化的汇总表。

5.1 分析者自查：至少 2 对每种染色体需要在两个同源染色体上有最低带质量且一部分的 p 臂和 q 臂不重叠，用户可以对每对染色体进行排除，以防止在分析过程中出错。

5.2 审核者审查：中期图象与核型并列显示比较，可将同一标本所有分析过的最终核型图像同时放在同一屏幕界面上做比较分析；

5.3汇总报表：自动跟踪并记录所有拍摄细胞的流程处理情况，包括计数，分析，核型分析，异常染色体，性别等，并记录坐标、图像和结果。

6.报告输出：用户自由建立病例模板和报告输出模板，能够输出多细胞分析数据报告，能够详细显示病人信息，分析细胞数，分析结果，添加评语，在分析报告中可以显示原图，以备以后检查

7.复查模式：主任可对分析完的病例在多细胞，多染色体同时显示的模式下复查病例，防止出错。

8 核型配对模块 在数据库中可以根据用户名，关键词搜索浏览病人信息，具有数据库锁定功能，防止病人信息丢失和被随意修改.操作流程：病例输入，图像采集，病例预览模式，染色体叠加自动，手动分开，染色体自动，手动分离，染色体连接，手动划线识别分割染色体，染色体识别工具，对误删的染色体重新识别

 9分析工作站电脑配置：

处理器：至少英特尔 酷睿 i5-6500 

内存：至少4GB DDR4

硬盘：至少2T   

独立显卡：至少2GB NVIDIA(R) Quadro(R) K420

显示器：≥24寸，具备光驱，USB，HDMI接口

PAGE  
39

