
北京大学人民医院设备采购
采购文件
采购人：北京大学人民医院

2023年9月

采购文件目录

3第一部分
采购邀请


5第二部分
投标人须知表


12第三部分
合同格式


16第四部分
附件--投标文件格式


29第五部分   技术需求




第1部分 采购邀请

日期：2023年9月19日
北京大学人民医院（以下简称“采购人”）就利用其财政性资金，对“北京大学人民医院设备”所需下列货物进行院内采购。现邀请合格投标人参加该项目的采购。

1. 采购项目情况和内容：

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	分品目预算金额（人民币万元）
	备注

	1
	1-1
	医用灭菌器
	2
	台
	是
	40
	

	2
	2-1
	医用眼科清洗器
	2
	台
	是
	10
	

	3
	3-1
	微量泵
	32
	台
	是
	28.8
	

	4
	4-1
	床旁脑电图仪
	1
	套
	是
	45
	

	5
	5-1
	输尿管镜（7.5-9.8F）
	2
	套
	是
	20
	

	5
	5-2
	输尿管镜（6-7.5F）
	1
	套
	是
	10
	

	6
	6-1
	转运床
	10
	套
	是
	28
	

	7
	7-1
	智能电疗仪
	1
	台
	是
	49
	

	8
	8-1
	动态心电血压二合一
	4
	台
	是
	20
	

	9
	9-1
	CRRT
	1
	台
	是
	40
	

	备注：本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业


注：1）本次采购，投标人必须以包为单位进行投标响应，评审和合同授予也以包为单位。

2. 投标人资格条件：

（1） 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

（2） 若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

（3） 投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

（4） 投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

（5） 投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

（6） 法律、法规规定的其他条件。

（7） 投标人必须提供已有同类产品的用户名单。

3. 递交投标文件时间和地点：2023年9月27日8：30（北京时间），中仪大厦10层第十五会议室，逾期送达或未密封的投标文件恕不接受。

4. 开标会议时间及地点：开标会议时间：2023年9月27日9：00分整（北京时间）开始，中仪大厦10层第十五会议室。
5. 采购人信息：

（1） 名称：北京大学人民医院
（2） 地址：北京市西城区西直门南大街11号
（3） 联系方式：谢老师010-88324616
6. 采购人的技术需求：详见第五部分技术需求。
7. 凡对本次招标提出询问及质疑，请与谢老师联系。如需质疑，质疑函请采用政府采购供应商质疑函范本格式，以书面形式一次性提交。

第2部分 投标人须知表

	序号
	条款
	内  容

	1. 
	项目概况
	1）项目名称：北京大学人民医院设备

2）财政性资金，且资金已落实

3）采购内容：详见本采购文件第五部分

4）采购人：北京大学人民医院

5）本次采购，投标人须以本招标文件第五部分所列服务要求全部内容为基础进行响应，投标、评审和合同授予也以此为单位

	2. 
	对投标人的资格要求
	合格投标人的资格要求（不符合下述合格投标人资格要求的投标，将视为无效投标被拒绝）：

（1）  在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。 

（2）  若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。
（3）  投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。
（4）  投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明并生成报告。
（5）  投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。
（6）  法律、法规规定的其他条件。
注：上述投标人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评审时不予认可。

	3. 
	合格的货物及其有关服务
	1）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“不接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。

2）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。

	4. 
	
	3)本次采购的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照招标文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。

	5. 
	投标费用
	无论开标会议的过程和结果如何，投标人自行承担所有与参加开标会议有关活动的全部费用。

	6. 
	投标文件语言
	中文（有关产品型号、专用名词等可除外）

	7. 
	投标文件计量单位
	除本招标文件第五部分中有特殊要求外，应采用中国国家法定计量单位。

	8. 
	投标货币
	人民币

	9. 
	投标报价范围及说明
	投标报价范围及说明：

（1）货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费；

（2）安装、调试、验收费用；

（3）培训费；

（4）维修服务和技术支持费；

（5）第五章“技术需求”规定的其它费用

	10. 
	投标文件有效期
	投标文件递交截止期后90日内有效

	11. 
	投标文件的组成
	投标人应按本招标文件第四部分规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本招标文件第五部分要求的文件和资料也须一并提供。投标人还可根据自己的理解，提供其他必要的投标文件。

	12. 
	投标文件封面要求
	列明项目名称、投标人名称

	13. 
	投标文件份数要求
	1）纸质文件份数：正本1份，副本（正本复印件）4份。投标文件电子版：1份（PDF格式）
2）投标文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、投标单位法定代表人授权书（需附法人及投标授权人身份证正反面加盖公章并签名）、投标公司信用查询报告（开标日期前3天内查询），投标产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章。
注.投标人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即投标人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订投标文件。每包投标文件正、副本必须分开装订成册。

	14. 
	投标文件装订和密封要求
	投标文件须胶装并密封提交。

	15. 
	投标文件递交时间
	2023年9月27日8：30分整（北京时间）

	16. 
	投标文件递交地点
	中仪大厦10层第十五会议室。每家投标人只能派1名（法定代表人或授权代表）递交投标文件。

	17. 
	开标会议时间
	2023年9月27日9：00分整（北京时间）

	18. 
	院内专家组成及职责
	采购人根据采购内容特点，组建院内专家，院内专家所有成员集中评审，推荐中标候选人。

	19. 
	评标程序和内容
	1) 采购人在本采购文件规定的时间和地点收取投标人的投标文件。并由院内专家开启投标文件，进行初步审查工作（包括资格性和符合性检查）。

2) 初步审查是从投标文件的有效性、完整性、对本招标文件的响应程度来进行评审。院内专家可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3) 院内专家将针对投标文件中的报价、技术响应、服务方案等进行综合评审。

4) 实质上响应的投标人应该是其响应文件满足招标文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本招标文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本招标文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的投标人的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果投标文件出现属下列情况之一的，院内专家有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.投标超过分品目预算金额或最高限价的；

c.不符合本招标文件中规定的投标人资格要求的；

d.未按招本招标文件规定要求密封、签字和盖章的；

e.不符合招标文件规定的★项要求的；
f.提交了转包或分包要求的;

g.不符合法律、法规和本招标文件中规定的其他实质性要求的。

	20. 
	评审货币
	评审货币为人民币

	21. 
	采购评审办法
	经确定资格性审查、符合性审查通过的投标人后，由院内专家采用综合评分法对投标人的投标文件进行综合评分，具体评分办法详见附表评审标准。院内专家将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。

	22. 
	确定中标候选人
	采购人根据院内专家的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的投标人为中标候选人。

	23. 
	签订合同
	1）接到成交通知3天内，中标人应按通知规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

2）本采购文件、投标文件及评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。

	24. 
	分包和转包
	成交投标人不得将该项目分包或转包给其他任何单位，若出现此行为，采购人有权无条件解除合同。

	25. 
	院内评审终止，重新开展采购活动说明
	出现下列情形之一的，采购人终止招标采购活动，发布项目终止公告并将说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。

	26. 
	付款条件和方式
	详见第三部分合同格式


附表 评审标准

1. 院内专家将按照本采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值,即为每个投标人的最终得分。评委评分保留整数，评审最终得分保留2位小数。

2. 本项目评审采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为中标候选人的评审方法。

3. 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定中标候选人，得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由院内专家现场采取随机抽取方式确定。

4. 政府采购促进中小企业发展扶持政策：

促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。投标人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

5. 评分因素和评分标准

	内容
	分值
	评分因素分项
	评分标准

	价格部分
	30
	评标价格
	评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100
备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价

	商务部分
	9
	履约能力评分（8分）
	根据投标产品近三年（2019年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准），在中国境内的北京三甲医院销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得8分。

注：1.投标人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。

2.投标产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。

	
	
	政府采购节约能源、环境保护评分（1分）
	政府采购的强制采购产品除外：

（1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

	技术部分
	40
	对采购文件技术规格要求的响应程度（40分）
	投标文件技术规格响应全部满足采购文件技术要求的为40分，其中有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；有1项其他条款不满足的，扣2分，最低得分0分。

注：最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。

	售后服务部分
	21
	根据供货响应时间进行评价（8分）
	根据采购要求和技术响应情况，对投标人的供货响应时间满足采购需求（合同签订后X个工作日内）的得5分，每缩短1天增加1分，最高分为8分。
注：投标人须提供《交货承诺书》，未提供《交货承诺书》或交货期不满足采购需求的本项评审得0分。

	
	
	质量保证期（8分）
	质量保证期满足采购文件要求的得5分，每增加12个月加2分，最高得8分。
注：不满足采购文件要求的质量保证期（保修期）的报价此项评审为0分。

	
	
	售后服务方案和培训（5分）
	根据招标文件要求和技术响应情况，对投标人提供的售后服务方案进行评价，其中：
（1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足招标文件要求的，得3分；

（2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足招标文件要求的，得2分；

（3）未提供售后服务方案或完全不能满足招标文件要求的，得1分。

	
	
	
	根据采购文件要求和技术响应情况，投标人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。


第3部分 合同格式

北京大学人民医院医疗设备采购合同
合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院
签约时间：                                 乙方：                   
第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)
	产品名称
	规格型号
	生产国
	生产厂商
	投标人
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	成交总价（大写）：人民币 
	总计（小写）： 

	设备配置清单：请见附页（共 1 页）。

	使用科室：
	备注：合同价格为含税价格


第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。
第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修   年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。
第四条: 交货地点：北京大学人民医院。  
第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。 
第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。
第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。
第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。  
第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后
A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          √C.付全款                               
第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。
第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。
第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。
第十三条:                      甲    方                             乙    方
	单位名称（章）
	北京大学人民医院
	

	单位地址
	北京市西城区西直门南大街11号
	

	法定代表人签字
	
	

	或委托代理人签字
	
	

	邮政编码
	100044
	

	电话 
	(010) 88326666
	

	传真
	(010) 68318386
	

	开户银行
	
	

	账号
	
	


附页：配置单
项目廉政责任书
项目名称：                          
项目地址：北京大学人民医院       
甲    方：北京大学人民医院          
乙    方：                          
　第一条　甲乙双方的责任
(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。
(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。
(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：
(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。
第四条　违约责任
(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。
甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）
　　　 　　　                           
法定代表人(或授权代表签字)： 　　       法定代表人(或授权代表签字)：
地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：
电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：
年　　月　　日                           年　 　月　 　日
第4部分 附件—投标文件格式

格式1． 报价函

致：北京大学人民医院
根据贵方为    （项目名称）  的采购文件，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表投标人    （投标人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

1、 商务文件部分

（1）投标函   表1
（2）开标一览表   表2

（3）分项报价表     表3
（4）法定代表人授权书   表4
（5）商务条款响应及偏离表   表5
（6）投标人资格证明文件   表6
（7）投标产品近三年（2019年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表   表7
（8）制造商授权书       表8

2、技术文件部分

（1）技术需求响应及偏离表   表9
（2）投标人根据服务需求要求，提供其他必要的投标文件（投标人视需要自行编写或提供，包括但不限于第五部分服务需求要求的相关服务方案，以及投标人认为其他必要的内容等）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1． 投标人递交了投标文件，即意味着接受采购文件的规定和相应安排。

2． 投标人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3． 投标人已详细审查采购文件的全部文件，包括第  （补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4． 本投标有效期为自报价截止日起90个日历日。

5． 我方承诺，我方不是采购人的附属机构。

6． 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

	   地址：
	

	电话：
	

	传真：
	

	电子邮件：
	

	法定代表人或授权代表签字：
	

	法定代表人或授权代表姓名、职务：
	

	投标人名称：
	

	公      章：
	


格式2.开标一览表

                            项目名称：__________________ 
	包号
	包名称
	总价
	开标声明

	
	
	小写金额：                  

大写金额：                
	


                                价格单位：人民币元

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
注：1、开标声明是指针对开标一览表需声明的内容。不得在此填写与投标开标一览表无关的任何其他内容。若没有需声明内容，请填写“ 无” 即可。
格式3. 分项报价表（格式）
                          包号：                                                品目号：                                  货物名称：                                  
                                                           价格单位：人民币元
	序号
	名称
	型号（规格）
	制造商及原产地
	品牌
	单价
	数量
	总价

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、验收
	
	
	
	
	
	

	5
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	

	采购项目（内容）到货期
	

	采购项目（内容）保修期
	


投标人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                        （签字）

日期：                                              
注：1、投标人应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。投标人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报价）
2、如投标要求报选件，也需报出此表所列内容，但报单价即可。

3、如投标产品属于医疗设备，所报投标产品制造商名称、产品型号（规格）需与投标文件提供的投标产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

4、投标人必须在本表后附所投设备的配置清单。
格式4 法定代表人授权书
本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。


本授权书于              年       月       日签字盖章后生效， 特此声明。

法定代表人签字：                                 
被授权人签字：                                   

被授权人工作单位和职务：                        
投标人名称（加盖公章）：                          
地址：                                           

注：需附法人及投标授权人身份证正反面。

格式5．商务条款响应及偏离表

 包号：                                 项目名称：            

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务/合同条款
	投标文件的商务/合同条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 本表应包括合同条款的偏离说明。

2. 投标人对采购文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对招标文件无商务偏离，请在“招标文件的响应”栏只填写“对招标文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的响应可被拒绝。

投标人名称：                  （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：                    

日期：              

格式6．投标人资格证明文件

	6.1在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。


	6.2若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。


	6.3  投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。


	6.4投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询报告证明（开标前三天内）。


	6.5投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。


	6.6法律、法规规定的其他条件。


	6.7投标人必须提供已有同类产品的用户名单。


格式7投标产品近三年（2020年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表  （格式）
包    号：__________        

品目号：                                   货物名称：          

	序号
	订货时间
	型号（规格）
	数量（套）
	合同签订时间
	采购单位
	联系人及电话
	履约情况

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 投标人应按照招标文件第二部分投标人须知附件评标办法和评审标准中的要求提供业绩证明材料。 

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
格式8

本次采购的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。
包号：             品目号：                货物名称：          

制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书（格式）

致：(采购人) 

我们（制造商或境内总代理商名称） 是按（国家名称） 法律成立的一家制造商（的境内总代理商、区域代理），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商、区域代理地址） 。兹指派按（国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (投标人地址) 的（投标人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方招标邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商、区域代理），我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商（区域代理），随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理、区域代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。
    我方于      年     月     日签署本文件，（投标人名称） 于       年     月     日接受此件，以此为证。

投标人名称：                                    制造商（境内总代理商、区域代理）名称：       

（单位公章）：                                  （单位公章）：
签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：               
法定代表人或授权代表签字：                     签字人签字：                  
二、技术文件部分
格式9.技术需求响应及偏离表（格式）

包    号：__________                              

货物名称：          

	采购文件条目号
	采购文件采购需求的内容与数值
	投标人的技术响应内容与数值
	技术响应偏差说明
	技术支持资料（或证明材料）说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、 投标人应对采购文件第五部分技术需求的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印招标的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

2、 投标人应按照采购文件第五部分技术需求中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。
投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
 10. 采购文件第五章“技术需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

10.1投标产品在中国境内合法生产或销售的许可文件说明（格式）

北京大学人民医院：

我单位参与            项目，第   包投标的   （投标产品名称）具有在中国境内合法（生产或销售）的许可文件，文件颁发单位和名称为          ，证书编号       ，有效期至          ，许可证明文件复印件附后（并加盖本单位公章）。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                
	10.2 采购文件第五章技术需求规定的投标产品技术支持资料（或证明材料）


	10.3售后服务方案


	10.4 其他技术证明文件或说明（如果有）


第五部分 技术需求

一、采购项目需实现的功能或者目标：
（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是为北京大学人民医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

二、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购项目的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购项目的数量

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位

	1
	1-1
	医用灭菌器
	2
	台

	2
	2-1
	医用眼科清洗器
	2
	台

	3
	3-1
	微量泵
	32
	台

	4
	4-1
	床旁脑电图仪
	1
	套

	5
	5-1
	输尿管镜（7.5-9.8F）
	2
	套

	5
	5-2
	输尿管镜（6-7.5F）
	1
	套

	6
	6-1
	转运床
	10
	套

	7
	7-1
	智能电疗仪
	1
	台

	8
	8-1
	动态心电血压二合一
	4
	台

	9
	9-1
	CRRT
	1
	台


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1. 采购项目交付的时间：合同签订后30个日历日内（含安装调试）。
2. 采购项目交付的地点：北京大学人民医院指定地点。
四、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购项目需满足的服务标准、效率要求

1. 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2. 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
3. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4. 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5. 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
6. 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
（二）采购项目需满足的服务期限要求

1.质量保证期及服务要求：自安装调试验收合格之日起不少于3年。
五、采购项目验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2. 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将在14个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、采购文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4.投标人应配合采购人验收部门完成相应计量检测工作。

六、采购项目其他技术、服务等要求

1. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，院内专家可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的投标风险，由投标人承担。

2. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
3. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4. 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第一包：医用灭菌器
1.
灭菌等级：符合国家B级灭菌器标准，具有CFDA和CE认证，主要用于眼科管腔类或实体类手术器械的包裹灭菌或非包裹灭菌。

2.
灭菌程序：具有134°B级标准程序、134°B级快速程序、134°S级快速程序、121°度低温程序及BD测试程序和真空测试程序。

3.
控制方式: 彩色液晶触摸屏控制，图形可视化操作。

4.
▲用户管理: 灭菌器管理者可以给每位操作者分配独立账号和密码，使用者凭密码开门操作，每一次的灭菌操作过程被分别记录在相应的操作者名下，以实现信息追溯功能。

5.
▲双腔体技术: 具备贮存高饱和度蒸汽的独立腔体，配备独立的压力表实时监控该腔体的压力值。

6.
真空度：负压值≤-0.95Bar.

7.
最大脉动真空次数：4次脉动预真空 (灭菌开始前的预真空次数) 

8.
▲快速B类程序最快运行时间：≤20分钟（满足完整B类程序：有包装A类空腔器械，三次预真空、灭菌和干燥时间）

9.
眼科专用程序最快运行时间：≤11分钟（完整程序：含两次预真空、灭菌和干燥时间）

10.
▲智能干燥：具有智能干燥传感器，可自动设置干燥时间。

11.
门锁: 电动吸附门锁，一键自动开关。

12.
安全设置：自动检测故障
自动显示故障信息，自动报警误操作。

13.
供水方式：自带可视水箱，无需外接上下水

14.
水质检测：电子水质检测，实时检测, 并显示水质状况的电导率数值。

15.
存档功能：使用CF卡存储用户灭菌数据，也可选配纸质打印机。

16.
网络接口：标配至少两个网络接入端口。

17.
有效腔内容积:≥18 升，。

18.
▲装载量：最大9KG器械或2KG织物

19.
功率：≥3300W。

20.
最大灭菌压力:  2.1bar
第二包：医用眼科清洗器 
1、超声乳化仪手柄专用清洗器，可适配爱尔康、眼力健、博士伦等主流品牌手柄；

▲2、清洁模式：具备手动、自动/联动两种模式；自动/联动模式状态下，冲洗和吹干

可一键完成；

▲3、清洁时间可调：清洗和吹干时间可以调节，调范围分别为0～600秒；

▲4、清洗接口数量：需具备至少6个接口；

5、清洗接口流量：液体流量、气体流量均需可控可调；

6、主管输出液体流量不小于2.5L/min ；

7、主管输出气体流量不小于20L/min；

8、进水口真空度不大于-15KPa；

9、需台式主机，轻巧便携，重量不大于5kg。

第三包：微量泵
1、 基本要求：与注射器配合使用，用于药物的高精度连续微量注射

2、 ▲资质认证：具备CFDA认证

3、 屏幕大小：≥3.5英寸电容触摸屏，屏幕亮度可选配环境光自动调节

4、 ▲注射模式：包括速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、首剂量模式、序列模式、微量模式、梯度模式、剂量时间模式

5、 ▲注射精度：最大允许误差≤±1.8%（≥1ml/h）

6、 预置时间范围：（00:01-99：59）hh:mm

7、 KVO：0.10ml/h～5.00ml/h,最小步进0.01ml/h

8、 可自动统计五种累积量：总累积量、24h累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量

9、 注射器规格至少包含：2/3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml

10、 锁屏功能：支持自动/手动锁屏，自动锁屏时间可调

11、 压力报警阈值：≥16档可调，阻塞压力最小报警阈值≤50mmHg；单一故障状态下最大输液量应≤0.2mL

12、 ▲体重设置：最小≤0.1kg、最大≥500kg，最小步进0.1kg

13、 存储功能:储存日志记录≥2000；药物库可储存药物信息≥5000种

14、 药物颜色标识：具有≥10种药物颜色标识

15、 电池工作时间：内置电池工作时间≥10小时（5ml/h），可选配电池工作时间≥15小时（5ml/h）高容量电池

16、 报警方式：具有灯光报警、声音报警（报警音量1-10级可调）、报警信息等

17、 动态压力检测：可实时显示病人端压力变化

18、 可连接扫描枪进行条码扫描。可加装无线模块，实现无线联网监测

19、 阻塞后自动重启输液功能：阻塞报警触发后输液将停止，在暂停状态下若阻塞压力在1分钟内降低至小于阻塞压力阀值的一半且无其它高级报警时，泵会自动重新启动输液

20、 防水防尘级别：≥ IP33
21、 转运：满足EN1789标准，适合在救护车使用；无需附件可实现多泵叠加，便于转运管理
第四包：床旁脑电图仪
1.
主机

1.1
品牌一体机主机，显示屏≥22英寸;Windows  操作系统，Intel i5处理器、至少8G内存，1000GB以上硬盘；专业台车。

2、
放大器

2.1
放大器一体化设计，通道数为≥32通道，具备9对可定义双极通道，内置1个SPO2输入通道、网络连接传输，以实现远距离使用；

2.2
▲放大器面板在暗环境中具备夜微光功能；

2.3
具备阻抗选择按钮及阻抗检测指示灯

2.4
模/数转换分辨率≥0.153µV；

2.5
带宽：0.053–500 Hz；

2.6
共模抑制比＞115 dB；

2.7
机器采用软件滤波方式,不使用硬件永久滤波，回顾时可以看回所有滤波选择范围的波形；

2.8
高频滤波: 关闭，10、15、20，25、30、35、40、50、60、70、100、150、200、300、500、1000、1500Hz；

2.9
低频滤波:关闭， 0.01，0.016，0.16、0.3、0.5、1、1.6、2、3、5Hz；

3、
软件功能

3.1
脑电图显示2，4，5，6，10，15，20，30，60，120，240，300，600，1200秒/页6，8，10，15，20，30，60，120，240毫米/秒； 

3.2
无数量限制的蒙太奇导联编排；

3.3
▲全中文操作系统，系统设置菜单中直接选择语言：中文，医生可在设置菜单里随意切换中文到英文，英文到中文，包括日常操作界面及系统内所有设置界面等均为中文操作界面，包括2级、3级界面均为中文；

3.4
报警功能，医生可自行设置各种报警条件，如：声音、图示、Email、运行指定程序等；

3.5
生物电信号监测：心电、肌电、眼电、腿动等

3.6
▲具备多种趋势图可任意组合显示；

3.7
▲具备成套协议组合功能，即可以把导联编排、趋势图组合、事件组合、界面布局以及参数设置和放大器通道等，组合成一个名称，以便成套的快速调用和切换,成套协议组合的数量无限制；

3.8
脑电图视频回顾软件，同一界面下，既可采集数据又可回放对比；

3.9
波幅与时限的精确测量,并可放大任何一部分的波形；

3.10
回顾时可随时更改导联, 改变不同导联波形的颜色；

3.11
屏幕拷贝功能,将屏幕显示的脑电图转换到其他文档内；

3.12
在脑电图分析时，对感兴趣部分进行剪辑时,可选择是否带视频；

3.13
▲供电中断恢复功能：供电突然中断，机器重新供电后，系统自动重启并进入采集界面，将重新开始的脑电图信号记录到断电前的同一个病人名下；

3.14
同步IP视频摄像，分辨率：1080p 全高清画质，1920 X 1080 像素最大分辨率至 320 x 180 像素最小分辨率；光学变焦功能：10X；数码变焦功能：12X

3.15
中文患者数据管理系统，可将患者不同时间的所有脑电图资料及报告存储在该患者的同一文件夹下；

3.16
具备记录文件的合拼功能，同一个患者的两个记录文件可自由全拼成为一个新的文件；

3.17
自带记录文件存档功能，存档后可自动显示文件存储的硬盘编号或光碟名称；

3.18
中文报告生成系统,有超文本及WORD两种报告格式；可任意剪辑波形且可粘贴在中文报告上，与中文报告同页打出；

4、阅图PC系统

1
可与床旁脑电系统实时联网同屏显示，数据共享管理及分析打印报告；

2
中文自动报告：病人信息与脑电共享数据库，可预置术语，快速选用，报告自动保存备份；

22、 3
配置要求：Windows 操作系统，Inteli5 以上处理器、8GB 内存，10/100M，以太网适配器，22"以上高分辨率液晶显示器。


第五包：输尿管镜
5-1输尿管镜（7.5-9.8F），数量：2套

一、临床用途：用于输尿管及肾盂手术的诊断、检查中成像。

二、主要技术参数需求

1、直径：7.5Fr(前端)—9.8Fr（末端）

2、视场角：≥85°

3、光学工作距：≥10mm

4、视场中心角分辨力：≥0.7C/°

5、有效景深范围：3-100mm

6、工作长度：≤425mm

7、工作通道：≥5Fr

8、视角：0°

▲9、半软镜身：可向各个方向弯曲≥15°,且弯曲无图像损失、无需重新对焦。

▲10、≥三级渐进式镜杆，前端防损伤设计可平滑进入输尿管，缓慢扩张。

11、内置热敏弹力避震系统，降低光学镜柱损耗，增加使用寿命。

▲12、镜桥分离式设计，含旋转式锁扣装置，及防水密封片，可以旋转开关紧锁。

13、双冲洗通道，冲洗空间充分、流量大。

14、不锈钢外壳无涂层，对人体无害、使用寿命长

15、含光学放大器和滤光器，减少热量，增加导光效果

16、采用激光焊接技术，密封性强

17、目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性

18、目镜与镜端均可拆卸，以降低维修成本

19、三种导光束接头，适配：多规格主机、光源

▲20、可高温高压消毒
5-2输尿管镜（6-7.5F），数量：1套
一、临床用途：用于输尿管及肾盂手术的诊断、检查中成像。

二、主要技术参数需求

1、直径：6Fr(前端)—7.5Fr（末端）

2、视场角：≥85°

3、光学工作距：≥10mm

4、视场中心角分辨力：≥0.7C/°

5、有效景深范围：3-100mm

▲6、工作长度：≤425mm

7、工作通道：≥4Fr

8、视角：0°

▲9、半软镜身：可向各个方向弯曲≥15°,且弯曲无图像损失、无需重新对焦。

▲10、≥三级渐进式镜杆，前端防损伤设计可平滑进入输尿管，缓慢扩张。

11、内置热敏弹力避震系统，降低光学镜柱损耗，增加使用寿命。

12、输尿管镜视野清晰、网格淡化。

▲13、镜桥分离式设计，含旋转式锁扣装置，及防水密封片，可以旋转开关紧锁。

14、双冲洗通道，冲洗空间充分、流量大。

15、不锈钢外壳无涂层，对人体无害、使用寿命长

16、含光学放大器和滤光器，减少热量，增加导光效果

17、采用激光焊接技术，密封性强

18、目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性

19、目镜与镜端均可拆卸，以降低维修成本

20、三种导光束接头，适配：多规格主机、光源

▲21、可高温高压消毒
第六包：转运床
1、液压控制系统，长期使用不漏液；

2、病床功能：整体升降、头低足高位、头高足低位、背部升降； 

▲3、全床床板为非金属材质，可透X光；

4、床体及立柱采用全优质钢材，可确保长期的质量；

▲5、置于护栏两侧的角度指示器，可显示床段及前倾和后倾的角度，且便于查看，方便护理工作。

6、优质防静电聚酯脚轮，推过路面不会留下胎痕，脚轮直径≥20cm，大小符

合国标；双重锁定、四轮制动。全封闭设计，防尘或头发丝。

▲7、配有中心刹车转向系统（第五轮）；

8、床垫：防压疮床垫，配有射线可完全穿透的床垫罩； 

9、四角防撞轮、双侧防撞条：便于转弯、保护床体免受伤害； 

10、护栏：高强度安全折叠双护栏，主体采用钢制材料，可耐受意外撞击（护拦垂

直承受力≥82Kg；水平承受力≥36Kg）；不夹手设计，易清洁无死角；

▲11、整床承重≥318Kg，适合各种体质患者。

12、床规格：床面总长度≥2100mm，床面总宽度≥760mm，最低为高度≥530mm，

最高位高度≥870mm，护栏长度≥1200mm
第七包：智能电疗仪
1.
设备配备≥17寸的高清触屏，防污渍，防指纹，防眩光。

2.
设备额定工作频率1MHz。

3.
设备输出功率范围：1-45W可调。 

4.
▲温度设定范围：38.0℃-48.0℃，步进 0.5℃。

5.
治疗时间:1-60分钟连续可调。

6.
工作过程中，整机噪声≤60dB(A)。

7.
设备配备耦合剂加热装置，快速预热靶部位，提升起效速度，提高体验度。

8.
▲治疗电极专人专用，治疗手柄具有实时温度展示功能，支持单极、双极、多极等多种射频模式。

9.
▲设备具有全时智能控温平台，实时监测阻抗及温度变化，匹配自动能量精准输出。超温保护双重预警，温度超出45℃舒适区，系统自动提醒；而温度超出48℃安全区，系统强制停止。

10.
系统实施全流程AI预警，全方位守护治疗的安全，包括操作前、操作中、操作后的各项预警。

11.
系统具备患者信息档案管理模块，支持回看患者治疗记录，分析结果。

12.
▲设备具有盆底功能筛查评估和盆底训练功能。

13.
治疗启动，有脚踏开关模式和软件开关模式。

14.
连接不同的治疗手柄之后，系统界面可实时显示多项参数：输出功率（W）、设定温度（℃）、治疗时间（Min）、电极温度（℃）、剩余时间（Min）等。

15.
治疗过程无中断，功率、温度等参数均可调节。

16.
治疗电极具有绑定患者功能，防止交叉感染。

17.
治疗过程中，所有电极具备实时温度监测。

18.
具有不同模式的音乐放松及指导、语音提示及音量调节功能。

19.
具有远程升级功能。
第八包：动态心电血压二合一
一、
记录仪参数：

1.
一机三用，一台记录仪可同时记录动态心电与动态血压数据，也可单独做动态心电或者动态血压检测

2.
▲具备心电与血压联动功能，能智能识别心率变化及ST-T变化，如超过设定的范围，即会自动增加测量血压，以便观察心电异常时的血压情况

3.
采用双核设计，动态血压部分压力过载采用双路保护监测

4.
动态范围大，自动适应各种血压和不同脉搏的病人，独特的自动补充 气功能，轻松应对血压突然升高的情况

5.
具备断电续记功能,记录仪血压部分具备白天和晚上测量时间段

6.
显示方式：≤320 × 240彩色液晶，可显示心电波形、心电背景网格、血压测量值、电池信息、起搏开启状态、记录时长设置等实时信息

7.
工作模式：12导联兼容3导联，采用双通道独立记录起搏信号

8.
记录时间：≥24小时
9.
电极数量：10电极（12导联）/7电极或者5电极（3导联）

10.
▲采样率：常规采样率128/256/512/1024/2048/4096Hz可调，起搏采样率12800HZ/25600Hz

11.
存储方式和通讯接口：内置SD存储卡和USB数据线读卡器兼容

12.
血压示值范围：0～300mmHg

13.
血压测量精度：误差≤ 3mmHg

14.
▲血压测量间隔时间： 5～240分钟可任意选择

二、软件参数：

1.
软件采用多通道的自动分析，提高自动分析准确性，三位一体的操作界面，三层结构在同一操作界面中显示，不需要额外的界面切换即可完成编辑

2.
软件可在同一界面中显示同一时间点的血压数据、心电波形和脉动波形图，可以很方便地观察心电、血压数据的关联性

3.
采用全模板方式识别QRS波，可分为室性、室上性、正常和干扰四大类

4.
分析功能全面：心律失常分析、起搏分析、，ST段分析，房颤分析，心率变

异分析，QTc分析，睡眠呼吸分析，心律震荡（HRT）分析，T波电交替（TWA）分析，心律减速力分析，心室晚电位分析，心电向量分析等

5.
具备强大的散点图批量编辑功能，不用逐个样本或波形编辑心拍属性。拥有

丰富的散点图类型包含t-RR散点图、Lorenz-RR散点图、分时段散点图、差值散点图、时间三维散点图、t-RR散点缩略图、Lorenz-RR散点缩略图，并通过逆向技术实现散点图与波形叠加图、样本图和标准波形图回溯互动。

6.
▲ 软件拥有事件主导的快速分析模式，事件列表能同屏回溯至散点图、趋势图、叠加图，实现事件直接编辑和批量审核.且软件提供个性化的分析流程方案，用户拥有五项自定义界面布局的分析工具，分析工具能自由排列组合形成指定分析方案

7.
具备散点和波形正反逆向功能，时间三维散点图、基于R波智能移动和添加的伪差批处理功能、可变尺度焦点突出反混淆功能

8.
▲具备一站式编辑功能，实现传统模板主导模式和散点图编辑模式的有机融合。能同屏显示模板、Lorenz散点图、tRR散点图、叠加图、样本图、标准图，并实现任意指定模块的自由组合。任意模块之间存在正向、逆向两种的互动响应。

9.
具备智能室上早功能，能快速确认并指定室上早RR间期提前量在不同时间段的合理阈值。支持分时间段、快速和精细调整RR提前量阈值，修改结果在tRR散点图、标准图等模块动态实时刷新。

10.
具备智能模板剥离功能，实现伪差、畸形室早等多形态复杂模板的快速、智能分割。通过任意指定心拍的P-QRS-T波段的匹配区域，自动搜索当前模板内的拥有相似形态波段的心拍，并生成新模板。    

11.
具备二阶分析编辑功能，对软件自动分析的结果，可根据心电波形结构进行二次分析，自动修改分析结果，提高分析速度

12.
软件具备血压多病例比较分析功能；

13.
▲数据可兼容现有的分析软件，可网络传输，形成网络版功能，并可接入各类网络数据管理平台

三、
产品认证：

1.
产品通过欧盟CE认证和美国FDA认证
第九包：CRRT

1
基本要求
用于成人，儿童连续性血液净化治疗，并具有血浆置换 和血液灌流功能

▲2
资质认证
同时具备 CE 和 CFDA 认证

3
技术和性能参数


3.1
屏幕尺寸
彩色显示器≥10 英寸，270°可旋转。

3.2
屏幕显示
具备中文操作界面和图文操作指引功能

▲3.3
治疗模式
至少具备缓慢连续性超滤（SCUF）、连续性静脉静脉血  液滤过（CVVH）、连续性静脉静脉血液透析（CVVHD） 、 连续性静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、血浆置换（TPE）

▲3.4
加温方式
设备一体式加温设计，可通过置换液加温（非血液）

3.5
加热范围
内置一体式的高效双面盘管式加热器，可同时对置换液和透析液安全加热，加热范围：35℃-39℃，递进 0.5℃，或者不加热 0℃，自动提示换袋时间。

3.6
抗凝方式
设备一体化自动完成枸橼酸抗凝、肝素抗凝及枸橼酸+肝 素联合抗凝方式，无需外接其他动力系统

3.7
肾剂量计算器
具备肾剂量计算功能，可根据实际液体流量、患者体重 计算提供处方剂量建议值。

3.8
泵数
≥6 泵， 至少血泵、滤液泵、前置换泵、后置换泵、枸橼 酸泵、钙泵。

3.9
秤的数量
≥4 个

3.10
置换液秤和滤出液 秤最大称重
≥20kg

3.11
连袋治疗功能
具备1-4连袋治疗功能

3.12
内置电池
具备，断电后至少持续时间≥2 分钟。

▲3.13
管路安装
一体化管路，适合多种治疗模式，管路与滤器可拆分， 治疗模式间可自由灵活切换.

3.14
再循环功能
具备，可保证在病人常时间脱机或转移后使用同一管路 恢复。

3.15
压力监测功能
可检测动脉压力、静脉压力、滤器前压力、滤出液压力、 跨膜压力、滤器下降压力。

3.16
动脉压力监测范围
≥（-250mmHg～+300mmHg）

3.17
静脉压力监测范围
≥（-50mmHg～+300mmHg）

3.18
滤器前压力监测范 围
≥（-400mmHg～+500mmHg）

3.19
滤出液压力监测范 围
≥（-400mmHg～+500mmHg）

3.20
血泵流速
10-450 ml/min

3.21
后置换泵流速
0-10000 ml/h

3.22
前置换泵流速
0-10000 ml/h

3.23
废液泵流速
0-12000 ml/h

3.24
肝素泵流速
0~15ml/h

3.25
枸橼酸泵流速
0-650ml/h

3.26
钙泵流速
0-300ml/h

3.27
漏血探测器
具备

3.28
空气探测器
具备

3.29
报警及安全指标
设备指标异常提示和安全报警声、光指示

4
配置需求
一体化主机 1 台，防尘罩 1 个.

4.1
软件
内置肾计算计算器软件.

4.2
硬件
称≥4个，泵≥6 个

5
联网支持功能
设备具有数据传输功能，方便临床接入医院系统，实行 数字化管理。
PAGE  
44

