北京大学人民医院厨房烟道清洗

院内采购文件

一、招标公告

服务名称：厨房烟道清洗

服务地点：北京市西城区西直门南大街11号、阜成门内大街133号

服务概况：北京大学人民医院厨房烟道清洗现进行公开邀请招标，欢迎符合条件的投标人参加投标。

投标须知：

1 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业，并获准在北京服务的单位。

2 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3 投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4 投标人近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5 报名时须携带消防协会会员证原件及复印件。

6 报名时须带单位介绍信、授权委托书(非企业法定代表人经办时须带，并带法定代表人身份证复印件)、经办人身份证、营业执照、税务登记证、组织机构代码证等，以上要求均以原件为准，原件审后退回，复印件加盖公章留存。

7 报名地点：北京市西城区西直门南大街11号未名宾馆306室

# 8报名时间：2018年1月22日——2018年1月26日

上午8:30——11:00，下午1:30——4:30

# 9 联系方式：88325859董老师、88324070苗老师

10 资格预审合格后通知报名单位参加投标。

二、项目要求：

1、清洗目的：解除火灾隐患、防止火灾的发生、清除管道内油垢，消除因管道内积油所引起的火灾事故。

2、清洗地点：北京大学人民医院西直门院区（南区食堂、北区食堂、营养食堂）、白塔寺院区食堂。

3、清洗范围：厨房内容包括：排烟罩、篦子、集排管道（清洗人员无法进入的区域需要机器人代替清洗）、风机及进出口部分。

风机内容包括：排烟风机的不拆卸清洗、净化器的拆卸清洗（不包括紫外线净化器）、风机进出口部分的管道清洗。

4、清洗要求：清洗频次：每30天清洗一次，年度清洗不少于十二次执行的相关内容规定，定于合同期内的每月15日定期安排清洗。（本项目服务期限内清洗12次，若需额外清洗则按单价计算，不计入报价单内总价。）

排烟罩 ：清洗完后95％以上能见不锈钢，无油泥、油渍。

排烟管道：清洗后管道内壁90%以上无块状油垢。

净化器：清洗完后能见底漆无块状油垢。

5、物资供应：本合同全部服务所需器材、材料、清洗剂等工具由乙方筹备，自筹提供。

6、安全责任：因清洗未达到防火要求致消防安全检查不合格或发生火灾给甲方造成损失的，乙方按罚款金额或原价折旧给予赔偿，责任认定应根据消防局相关部门出具的《火灾原因调查结论》承担相应责任。

7、响应时间：甲方因紧急情况需要乙方立即到现场进行清理的，乙方接到通知后，24小时赶到现场并进行清理。

8、服务期限：1年，2018年4月1日至2019年3月31日。

9、采购控制价：144,000.00元。

三、标书编写：

1、投标书应以中文书写。

2、投标书的组成：

①企业营业执照复印件（加盖公章）

②组织机构代码证书复印件（加盖公章）

③税务登记证复印件（加盖公章）

④法定代表人证明书和身份证复印件，或授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开标时携带身份证原件）

⑤消防协会会员证复印件（加盖公章）

⑥提供近三年内（2015、2016、2017）承担过同等三甲医院类似服务项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页并加盖公章）。

烟道清洗项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 医院名称 | 医院级别 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

⑦投标人对本项目的服务承诺。

⑧投标人投标文件中需响应采购文件中对各本服务的具体要求。

⑨包含单价及总价的报价单（为方便报价，统一格式）:

| 报价 项目 | 单价（每次） | 总价（按12次计算） |
| --- | --- | --- |
| 厨房烟道清洗 |  |  |
| 备注：1)单价为包干价，含人工费、材料费及税金等所有费用。 2)在服务期限内每月清洗1次（合同期限内共计12次），若需额外清洗则以单价为准按次计费。 3)本采购文件附件《各食堂内加工间烟罩长度》已统一相关数据作为投标人报价的参考依据。 4)报价单内总价作为评分依据。 |  |  |

3、投标书一式伍份（壹份正本肆份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4、下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

①投标书未密封或逾期送达。

②投标书未按规定加盖本单位公章。

③法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖章）；或者法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖章）。

④对招标论证文件的相关要求无具体的承诺。

⑤未按招标文件要求制作投标书。

⑥投标书字迹模糊或内容自相矛盾。

四、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室随机抽取产生的评标专家组成。成员由5人以上单数组成。

2、评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，项目负责人可自行制定评分表格，也可在以下表格的基础上进行增减，并自行决定各评分项目的分值，满分为100分。

| 评分项目 | 评审 因素 | 评分标准说明 | 参考 分值 | 本项目分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格分 | 满足招标文件需求的最低投标报价（报价单内总价）为评标基准价，其价格为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×60×100%。 | 60 |  |
| 商务 及技术部分 | 1、标人类似项目案例 | 提供近三年内（2015、2016、2017）承担过同等三甲医院类似服务项目业绩（提供合同及业主证明）。有一个得2分，最多得10分，没有不得分。 | 10 |  |
|  | 2、作业人员持证情况 | 提供消防协会会员证得5分，未提供不得分。需提供复印件（原件备查） | 5 |  |
|  | 3、现场考察 | 参加现场考察得5分，未参加0分。 （依据招标人提供的统一组织的现场考察签到表） | 5 |  |
|  | 4、服务承诺 | 1）清洗作业方案（5分）： 2）安全防护方案（5分）： 3）应急处置方案（5分）： 4）质量控制方案（5分）： 请各评委根据上述方案是否可以满足我院服务需求分别进行主观评分，无方案不得分。 | 20 |  |

五、开标

1、开标时间：2018年3月8日 下午 1:30

2、开标地点：北京市西城区北礼士路54号院眼视光中心（原未名宾馆）二层第九会议室。

北京大学人民医院2018年2月28日

附件:

| 各食堂内加工间烟罩长度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南区 食堂 | 区域 | 长度（m） | 营养 食堂 | 区域 | 长度（m） |
|  | 大灶间 | 12 |  | 治疗饮食间 | 4 |
|  | 清真间 | 4 |  | 特需间 | 9 |
|  | 面点间 | 6 |  | 回民间 | 2 |
|  | 风味间 | 3.5 |  | 普通间 | 6 |
|  |  |  |  | 面点间 | 13 |
|  | 总计 | 25.5 |  | 总计 | 34 |
| 老院 食堂 | 区域 | 长度（m） | 北区 食堂 | 区域 | 长度（m） |
|  | 大灶间 | 6 |  | 大灶间 | 17 |
|  | 面点间 | 6.5 |  |  |  |
|  | 总计 | 12.5 |  | 总计 | 17 |

| 各食堂横/竖管长度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南区 食堂 | 名称 | 长度 |  | 营养 食堂 | 名称 | 长度 |
|  | 横管道 | 30m |  |  | 横管道 | 3m |
|  | 竖管道 | 4m*3个 |  |  | 竖管道 | 8m*6个 |
|  | 竖管横切面 | 50cm*50cm |  |  | 竖管横切面 | 60cm*60cm |
| 北区 食堂 | 名称 | 长度 |  | 老院 食堂 | 名称 | 长度 |
|  | 竖管道 | 8m*1个 |  |  | 竖管道 | 12m*1个 |
|  | 竖管横切面 | 50cm*50cm |  |  | 竖管横切面 | 60cm*90cm |
| 风机/净化器数量 |  |  |  |  |  |  |
| 南区食堂 |  |  | 各3套 |  |  |  |
| 营养食堂 |  |  | 各6套 |  |  |  |
| 北区食堂 |  |  | 各1套 |  |  |  |
| 白塔寺食堂 |  |  | 各1套 |  |  |  |