1、机身内预置了真空泵，抽滤管路，无须外加任何管路和容器

2、配置1个不锈钢过滤头，可耐受高温高压灭菌；

3、内置真空泵应为耐水真空泵，无须添加泵保护器

4、内置自控程序，可以在手动过滤，自动过滤，比例稀释，自动冲洗等功能之间切换，可编制新程序

5、过滤头上应具备抬起滤膜的杠杆装置，以方便滤膜转移操作

6、滤杯材质 食品级聚丙烯材料（PP），可叠放灭菌，耐受反复高温高压灭菌

7、滤杯与过滤头之间应为卡箍式连接，并应杜绝硅胶垫等易溶出的物质的使用

8、主机内置能够辅助清洁、校验和验证的自动程序

9、数量：一台

10、保修三年起