手术器械技术参数

1. 圆柄持针器   1 把 	 碳化钨镶片，金色手柄，精细血管针持 总长不超过20cm

夹持5-0~7-0针；

2. 圆柄持针器   1把	碳化钨镶片，金色手柄，精细血管针持 总长不超过23cm

夹持5-0~7-0针；

3. 双极电凝镊  2把 	Debakey齿，总长不超过24.0cm 尖宽不超过2.0mm 欧标插头；

4. 无创组织镊   2把	Debakey齿，总长不超过24.0cm 尖宽不超过2.0mm；

5. 笔式冠脉剪刀  1把	   笔式弹簧手柄，总长不超过21cm 45°，刃长不超过10mm 高尔夫球杆手柄；

6. 肠道抓钳	2把    Doyen，防损伤直型，尖端不超过5.8毫米，全长不超过230毫米；

7. 胃肠道抓钳 1把	Payr，尖端不超过5.2毫米，全长不超过200毫米。

8.消毒盒     2个  进口

保修三年